## HSV vodovodní řad Sovenice
VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  | Datum:
Stavba: Koryta - přeložka vodovodu u kapličky
Objekt: Vodovodní řad a přípojky |  | Objednatel: Obec Koryta
Část: HSV |  | Projektant:
Kód položky | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Vodovodní řad | 0 | Bez DPH
1 | Zemní práce | 0
2 | Komunikace | 0
3 | Trubní vedení | 0
4 | Trubní vedení, specifikace | 0
| Vodovodní řad | 0 | DPH
| Vodovodní řad | 0 | Celkem
0

## Vod. řad HSV, položky
VÝKAZ VÝMĚR | [7 empty] | Datum:
Stavba: Koryta - přeložka vodovodu u kapličky
Objekt: Vodovodní řad, přípojky | [6 empty] | Objednatel: Obec Koryta
Část: HSV | [6 empty] | Projektant:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Vodovodní řad |  |  |  | 0
| 1 | 822-1 Komunikace |  |  |  | 0
1 | 91973-5112 | Naříznutí stávajícího krytu vozovky z povrchu živičného a asfaltoštěrkového v tl. do 100mm | m | 81 | 0 | 0
2 | 11370-7112 | Odstranění konstrukce vozovky z kameniva těženého tl.200 mm (t 0,24x73,6=17,66t) 1,15x64=73,6m2 | m2 | 73.6 | 0 | 0
3 | 11370-7122 | Odstranění konstrukce vozovky z kameniva těž. drceného tl.150 mm (t 0,235x73,6=17,30t) | m2 | 73.6 | 0 | 0
4 | 11370-7142 | Odstranění konstrukce vozovky z živice, asfaltoštěrk. Povrchu tl.100 mm (t 0,181x73,6=13,3t) | m2 | 73.6 | 0 | 0
5 | 99722-1111 | Dočasné přemístění hmot ze ztíženého prostoru výkopu, komunikace mezi domy do vzdálenosti 50m | m3 | 35 | 0 | 0
6 | 17120-1201 | Uložení vybouraných hmot na skládku (48,26t x 0,82=39,57m3) | m3 | 39.57 | 0 | 0
7 | 99722-1845 | Skládkovné za uložení vybouraných hmot z vozovky | t | 48.26 | 0 | 0
8 | 162 70-1105 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, živice, asfaltšt. , odvoz na skládku do 10000m | t | 48.26 | 0 | 0
9 | 56465-1111 | Oprava vozovky v ploše z kameniva hrubého 63-125mm v tl. do 150mm | m2 | 73.6 | 0 | 0
10 | 56473-1111 | Oprava vozovky v ploše z kameniva drceného hr. 32-63mm v tl. do 10mm | m2 | 73.6 | 0 | 0
11 | 56483-1111 | Oprava vozovky v ploše, podkladu ze štěrkodrtě v tl. do 100mm | m2 | 73.6 | 0 | 0
12 | 56512-5111 | Oprava vozovky v ploše, podkladu živicí hrubozrnou OKH v tl. do 50mm | m2 | 73.6 | 0 | 0
13 | 56513-5111 | Oprava vozovky v ploše, podkladu živicí střednězrnou OKS v tl. do 50mm | m2 | 73.6 | 0 | 0
14 | R | Oprava vozovky III. Tř. dl. KSÚS, překrytí výkopu rýhy 0,5m na obě strany (s částečným odfrézováním živice, novým povrchem a opravou dil. spáry) v ploše do 17m2 | m2 | 17 | 0 | 0
15 | 16270-1105 | Vyspravení spáry ve vozovce na obecní části komunikace | m | 28 | 0 | 0
16 | 93890-8411 | Čištění vozovek, strojní z živičného povrchu oplachem vody | m2 | 102 | 0 | 0
17 | 93890-9311 | Čištění vozovek z živičného povrchu ruční, zametání, sběr nánosu | m2 | 102 | 0 | 0
| 2 | 800-1 Zemní práce |  |  |  | 0
18 | 11510-1201 | Čerpání vody z vodního koryta při pokládce chráničky ocel. a výkopu pro potrubí v křížení vodního toku (v do 10,0m; Q= do 500lt./min | hod | 36 | 0 | 0
19 | 11900-1411 | Dočasné zajištění stáv. potrubí ve výkopech, z bet. a ost. Materiálů do DN 300mm | m | 2.5 | 0 | 0
20 | 11900-1421 | Dočasné zajištění stáv. kabelů ve výkopech do 3ks. | m | 1.5 | 0 | 0
21 | 12090-1113 | Bourání kamenných konstrukcí v korytech vodotečí | m3 | 1.85 | 0 | 0
22 | 13000-1101 | Ztížené vykopávky, dokopávky v blízkosti podzemních vedení; napojení na vodovod; napojení u přípojek, řadu | m3 | 12 | 0 | 0
23 | 12730-1401 | Hloubení rýhy pod vodou v tř. 3-4 šíře do 2,0m | m3 | 8.4 | 0 | 0
24 | 13220-1201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh přes 0,6 do 2,0m šíře, horniny č.3 přes 100m3 | m3 | 169.4 | 0 | 0
25 | 13220-1209 | Příplatek za lepivost v hor.č.3 | m3 | 169.4 | 0 | 0
26 | 13320-1101 | Hloubení zapažených i nezapažených, dočasných montážních šachet horniny č.3 do 100m3 ( u napojení, odpojení a přípojek) | m3 | 7.2 | 0 | 0
27 | 13220-1209 | Příplatek za lepivost v hor.č.3 | m3 | 7.2 | 0 | 0
28 | 13330-1101 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet, ruční v hor. č.4 v místě napojení | m3 | 3.35 | 0 | 0
29 | 15110-1101 | Zřízení pažení a rozepření rýh, šachet do 2,0-2,5m hloubky | m2 | 296.65 | 0 | 0
30 | 15110-1111 | Odstranění pažení | m2 | 296.65 | 0 | 0
31 | 16110-1101 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 výkopů do 2,5m | m3 | 187.35 | 0 | 0
32 | 16270-1105 | Vodorovné přemístění výkopku, odvoz na skládku do 10000m | m3 | 36.5 | 0 | 0
33 | 17120-1201 | Uložení výkopku na skládku | m3 | 36.5 | 0 | 0
34 | 17120-1211 | Poplatek za skládku výkopku, uložení | m3 | 36.5 | 0 | 0
35 | 17410-1101 | Zásyp rýh, jam, šachet, výkopkem se zhutněním ve vrstvách | m3 | 150.85 | 0 | 0
| 3 | Trubní vedení |  |  |  | 0
36 | 45154-2111 | Lože pod potrubí, drobné objekty z kamen. těženého 0-4mm (155x0,45x1,1=76,80m3) | m3 | 31.65 | 0 | 0
37 | 45211-3101 | Bednění podkladních konstrukcí pro bloky (2,8x10=28,0m2) | m2 | 28 | 0 | 0
38 | 45235-3141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého C12/15 (bloky pro potrubí) | m3 | 3.5 | 0 | 0
39 | 85124-1131 | Montáž potrubí LT 80 hrdlových | m | 99 | 0 | 0
40 | 85125-1292 | Příplatek za zkrácení trub LT 80 hrdlových | ks | 12 | 0 | 0
41 | 85224-1121 | Montáž potrubí LT 80 přírubové | ks | 2 | 0 | 0
42 | 85124-1192 | Příplatek ze uložení potrubí do chráničky | soub. | 1 | 0 | 0
43 | 85724-1131 | Montáž tvarovek LT 80 hrdlových, jednoosých | ks | 15 | 0 | 0
44 | 85724-3131 | Montáž tvarovek LT 80 přírubových, víceosých | ks | 2 | 0 | 0
45 | 87116-1211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů, HD-PE 32x3,0mm (PN16), PE100, tyčové provedení; spojovaných el. tvarovkami | m | 44.5 | 0 | 0
46 | 87716-11100 | Montáž elektro tvarovek HD-PE 32mm PN16, různé | ks. | 8 | 0 | 0
47 | 89224-1111 | Tlaková zkouška potrubí vodou do DN 90mm | m | 89.5 | 0 | 0
48 | 89237-2111 | Zabezpečení konců potrubí LT 80mm , příprava pro tlak. zkoušku | ks. | 2 | 0 | 0
49 | 89227-3122 | Proplach a desinfekce potrubí LT 80mm | m | 89.5 | 0 | 0
50 | 89381-1112 | Osazení vodoměrné šachty plastové, samonosné (DN1,20m; H=1,40m) | ks | 1 | 0 | 0
51 | 89910-1111 | Osazení poklopů u armatur a prvků (Š,H,AOV) s osazením podkladních desek | ks. | 5 | 0 | 0
52 | 89971-3111 | Orientační tabulky na vodovodu (na sloupku), kpl. dodávka i s uložením a zemními pracemi | ks. | 3 | 0 | 0
53 | 89972-1111 | Signalizační vodič na potrubí LT80mm, dvojnásobně uložený | m | 225 | 0 | 0
54 | 89972-2112 | Výstražná fólie nad vodovodní potrubí, bílá | m | 135 | 0 | 0
55 | 89991-4113 | Osazení ocel. chráničky s chydroizolací DN 250-300mm | m | 5.4 | 0 | 0
56 | 89991-1101 | Kluzné objímky pro potrubí do ocel. Chráničky | ks | 4 | 0 | 0
57 | 89991-3135 | Koncové manžety, uzavírací na chráničce (plus pásky), na potrubí DN do 300mm | ks | 2 | 0 | 0
Ostatní
58 | R | Napojení navrtávacího pasu na LT potrubí, instalace zemního uzávěru DN 25, zemí soupravy-teleskoické a litinového poklopu pro přepojíní přípjek | ks | 4 | 0 | 0
59 | R | Propojení stávajících přípojek, potrubí na nový řad LT80 | ks | 4 | 0 | 0
60 | 85024-5921 | Výřez na potrubí z trub LT80, vsazení T-kusu 80/80 a zpětná montáž-propojení potrubí | ks | 1 | 0 | 0
61 | 89118-1811 | Demontáž šoupátek domovních přípojek a armatury na původním napojení před vodním tokem pro potrubí PE 63mm (demontáž+odpojení původního potrubí HD-PE pro 4ks přípojek) | soub. | 4 | 0 | 0
| 4 | Trubní vedení-specifikace (dodávka) |  |  |  | 0
62 |  | Potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR17 32 x 3,0 mm, tyčové | m | 44.5 | 0 | 0
63 |  | Potrubí litinové, hrdlové LT80mm (tvárná litina) | m | 86 | 0 | 0
64 |  | Potrubí litinové, hrdlové LT80mm s izoloací PUR do chráničky pod tokem | m | 6 | 0 | 0
65 |  | Litinový T-kus 80/80 | ks | 1 | 0 | 0
66 |  | Šoupě uzavírací Š80, přírubové PN16 | ks | 3 | 0 | 0
67 |  | Litinový E-kus 80mm | ks | 4 | 0 | 0
68 |  | Koleno LT 80, MMK-30° | ks | 5 | 0 | 0
69 |  | Litinový A-kus 80/80 | ks | 1 | 0 | 0
70 |  | Koleno LT PPL, prodloužené patkové | ks | 2 | 0 | 0
71 |  | Koleno LT 80, MMK-22,5° | ks | 2 | 0 | 0
72 |  | Koleno LT 80, MK-30° | ks | 1 | 0 | 0
73 |  | Litinový U-kus LT80 | ks | 1 | 0 | 0
74 |  | Litinové potrubí, přírubové L=800mm (TP) | ks | 1 | 0 | 0
75 |  | Litinové potrubí, přírubové L=1200mm (TP) | ks | 1 | 0 | 0
76 |  | AOV, odvzdušňovací souprava podzemní DN50, PN16 s odvodňovacím obalem (a lit. Poklop ; deska podkladní) | kpl | 1 | 0 | 0
77 |  | Hydrant podzemní , dvojitý uzávěr, DN80 (a drenážní souprava ; litinový poklop; pokladní deska) | kpl | 1 | 0 | 0
78 |  | Zemní souprava ; poklop litinový ; deska podkladní pro šoupata | kpl | 1 | 0 | 0
79 |  | Domovní přípojky, zemní souprava teleskopická; litinový poklop č. a podkladní deska | kpl | 4 | 0 | 0
80 |  | Uzávěr zemní, Š25 litinový pro domovní přípojky č. | ks | 4 | 0 | 0
81 |  | Navrtávací pas, litinový pro domovní přípojky | ks | 4 | 0 | 0
82 |  | Vodič signalizační, měděný v dvojnásobné délce, průřez 4,0mm2 | m | 224.5 | 0 | 0
83 |  | Signalizační fólie VF, bílá š-300mm | m | 132 | 0 | 0
84 |  | Drobný kompletační materiál (šrouby,spojky pro vodiče,hydroizolační páska, aj.) | soub. | 1 | 0 | 0
Poznámka: V případě, že se nepoužije v některých částech pažení nebudou práce fakturovány. Domovní přípojky se přepojí na nové LT potrubí (nové prvky napojení navrt. pas, uzávěr, ZS, poklop). Staré přípojky a potrubí se odpojí, zaslepí. Pro přípoku domu čp.6 se realizuje nová část přípojky=napojení šachta VŠ.